计量标准考核需要提交的全部

材料清单和申请文书示范文本

2018年7月1日

(一) 申请新建计量标准考核,应当递交以下申请材料:

1.计量标准考核（复查）申请书；

2.计量标准技术报告（自行提供）；

3.计量标准器及主要配套设备有效检定或者校准证书（计量机构出具）；

4.开展检定或者校准项目的原始记录及相应的模拟检定证书或者校准证书（自行提供）；

5.检定或校准人员能力证明（自行提供）。

(二)申请计量标准复查考核，应当递交以下申请材料:

1.计量标准考核（复查）申请书；

2.计量标准技术报告（自行提供）；

3. 计量标准考核证书有效期内计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或者校准证书（计量机构出具）；

4.随机抽取该计量标准近期开展检定或者校准工作的原始记录及相应的模拟检定证书或者校准证书（自行提供）；

5.计量标准考核证书有效期内连续的《检定或校准结果的重复性试验记录》（自行提供）；

6.计量标准考核证书有效期内连续的《计量标准的稳定性考核记录》（自行提供）；

7. 检定或校准人员能力证明（自行提供）；

8.《计量标准更换申报表》（如果适用）（自行提供）；

9.《计量标准封存（或撤销）申报表》（如果适用）（自行提供）。 (三)更换计量标准器或主要配套设备后，如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目均无变化，应当递交以下申请材料:

1.计量标准更换申报表；

2.更换后计量标准器或主要配套设备有效地检定或校准证书（计量机构出具）。

(四)如果建标单位名称发生更换，应当递交以下申请材料:

1.变更申请书；

2.变更前后营业执照或事业单位法人证书（自行提供）。

注：申报时以网上材料为准，不再要求提交纸质申请材料。对需要现场核查的，由审查组结合现场审查将纸质申请材料企业现场签章后，带回留档备查。对不需要现场核查的，由申请人将纸质材料寄送省(市)局政务受理窗口。

计量标准考核(复查)申请书

[××××] ×量标×证字第×× 号

（以单相交流电能表检定装置为例）

计量标准名称         单相交流电能表检定装置

计量标准代码      ××××××××

建标单位名称      ××××××公司

组织机构代码      ××××××××××

单 位 地 址  山东省××市(地)××区(县)××路(街道)××号

邮 政 编 码       2500××

计量标准负责人及电话        张×× 、186××××××××××

计量标准管理部门联系人及电话  刘×× 、186××××××××××

×××× 年 ×× 月×× 日

说      明

1．申请新建计量标准考核，建标单位应当提供以下资料：

1) 《计量标准考核（复查）申请书》原件一式两份和电子版一份；

2) 《计量标准技术报告》原件一份；

3) 计量标准器及主要配套设备有效的检定或校准证书复印件一套；

4) 开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件两套；

5) 检定或校准人员能力证明复印件一套；；

6) 可以说明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料（如果适用）复印件一套。

2．申请计量标准复查考核，建标单位应当提供以下技术资料：

1)《计量标准考核（复查）申请书》原件一式两份和电子版一份；；

2)《计量标准考核证书》原件一份；

3)《计量标准技术报告》原件一份；

4)《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书复印件一套；

5) 随机抽取该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书复印件两套；

6)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件一套；

7)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件一套；

8) 检定或校准人员能力证明复印件一套；；

9) 计量标准更换申报表（如果适用）复印件一份；

10) 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用）复印件一份；

11) 可以说明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料（如果适用）复印件一套。

3.《计量标准考核（复查）申请书》采用计算机打印，并使用A4纸。

注：新建计量标准申请考核时不必填写“计量标准考核证书号”。

| 计量标准 名 称 | 单相交流电能表检定装置 | 计量标准 考核证书号 | [××××] ×量标×证字第××号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保存地点 | ××公司××部××室(请尽可能详尽填写) | 计量标准 原值（万元） | ××. ××(请准确到小数点后两位) |
| 计量标准 类 别 | □ 社会公用 □ 计量授权 | □ 部门最高 □ 计量授权 | ( 企事业最高 □ 计量授权 |
| 测量范围 | 220V，（0.1-100）A |
| 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差 | 0.2级 |
| 计 量 标 准 器 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 制造厂及 出厂编号 | 检定周期或复校间隔 | 末次检定或校准日期 | 检定或校准机构及证书号 |
|  | 单相标准电能表 …… | MDP1000 | 220V； (0.1-100)A | 0.1级 | 郑州×××有限公司 H21002 | 1年 | 2018-10-15 | 山东省计量科学研究院E08-20151765 |
| 主 要 配 套 设 备 | 时钟校验仪 …… | GT2003 | (10-100)kHz | 日差：0.003s/d | 郑州×××有限公司 001 | 1年 | 2018-08-20 | 山东省计量科学研究院 R01-20151208 |

| 环境条件 及设施 | 序 号 | 项 目 | 要 求 | 实际情况 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 温度 | （20±2）℃ | 50% | 合格 |
|  | 2 | 相对湿度 | 45%-75% | 21.5℃ | 合格 |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
| 检定或校准人员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 从事本 项目年限 | 学历 | 能力证明名称及编号 | 核准的检定或校准项目 |
|  | 张×× | 男 | 30 | 6 | 本科 | 计量检定员证、[××××]计检证×字第039号 | 电子式电能表 |
|  | 李×× | 女 | 29 | 5 | 专科 | 计量检定员证、[××××]计检证×字第040号 | 电子式电能表 |

| 文 件 集 登 记 | 序 号 | 名 称 | 是否具备 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 计量标准考核证书（如果适用） | 具备 |  |
|  | 2 | 社会公用计量标准证书（如果适用） | 不具备 |  |
|  | 3 | 计量标准考核（复查）申请书 | 具备 |  |
|  | 4 | 计量标准技术报告 | 具备 |  |
|  | 5 | 检定或校准结果的重复性试验记录 | 具备 |  |
|  | 6 | 计量标准的稳定性考核记录 | 具备 |  |
|  | 7 | 计量标准更换申报表（如果适用） | 不具备 |  |
|  | 8 | 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用） | 不具备 |  |
|  | 9 | 计量标准履历书 | 具备 |  |
|  | 10 | 国家计量检定系统表（如果适用） | 具备 |  |
|  | 11 | 计量检定规程或计量技术规范 | 具备 |  |
|  | 12 | 计量标准操作程序 | 具备 |  |
|  | 13 | 计量标准器及主要配套设备使用说明书（如果适用） | 具备 |  |
|  | 14 | 计量标准器及主要配套设备的检定证书或校准证书 | 具备 |  |
|  | 15 | 检定或校准人员能力证明 | 具备 |  |
|  | 16 | 实验室的相关管理制度 |  |
|  | 16.1 | 实验室岗位管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.2 | 计量标准使用维护管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.3 | 量值溯源管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.4 | 环境条件及设施管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.5 | 计量检定规程或计量技术规范管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.6 | 原始记录及证书管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.7 | 事故报告管理制度 | 具备 |  |
|  | 16.8 | 计量标准文件集管理制度 | 具备 |  |
|  | 17 | 开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本 | 具备 |  |
|  | 18 | 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料（如果适用） |  |
|  | 18.1 | 检定或校准结果的不确定度评定报告 | 具备 |  |
|  | 18.2 | 计量对比报告 | 不具备 |  |
|  | 18.3 | 研制或改造计量标准的技术鉴定或验收资料 | 不具备 |  |

| 开展的检定或校准项目 | 名 称 | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 所依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单相电子式电能表 …… | 220V；(0.1-100)A | 1.0级及以下 | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》 JJG569-2014《最大需量电能表检定规程》 JJG1099-2014《预付费交流电能表检定规程》 JJG691-2014《多费率交流电能表检定规程》 |
| 建标单位意见 | 同意申报。 负责人签字： 王×× （公章） ×××× 年 ×× 月 ×× 日 |
| 建标单位 主管部门意见 | 同意建立该企业最高计量标准。 （公章） ×××× 年 ×× 月 ×× 日 |
| 主持考核的 人民政府计量行政部门意见 | （公章） 年 月 日 |
| 组织考核的 人民政府计量行政部门意见 | （公章） 年 月 日 |

计量器具型式批准申请书

申请单位名称                                             （盖章）

组织机构代码

所在行政区划           （市）          （区、县）

注册地址                      邮政编码

生产地址                邮政编码

负责人                 （签字）联系电话

联系人                 （签字）联系电话

传  真                            电子信箱

申 请 日 期            年      月      日

申请书编号                        号

企业声明

1、本企业对《制造计量器具许可证考核规范》和《重点管理计量器具生产设施必备条件》已充分理解；

2、本申请书所填信息及附件均真实可靠，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任；

3、本企业所报样机为本单位独立生产，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。

企业法人代表（负责人）签名：

（单位公章）

一、申请

山东省质量技术监督局 ：

根据《中华人民共和国计量法》第十三条的规定，我单位下列计量器具申请型式批准：

计量器具详细信息：

| 序号 | 计量器具 类别 | 计量器具名称 | 型号 | 规格 | 准确度 | 执行的 产品标准 | 依据的 检定规程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、产品简要说明（限2000汉字以内）：

到申请时间为止，已经试制的样机台（件）数：                 。

三、委托单位意见

委    托：                                      进行型式评价

联 系 人：                     联系电话：

委托单位：                     （盖章）负责人：          （签字）

联系电话：                  委托日期：       年     月     日

型式评价许可期限告知书

- 申请单位应在自委托之日起10个工作日之内送样至技术机构进行型式评价，否则视为自动撤销申请；

- 技术机构在接到样机并按规定办完相关手续后，在90个工作日内完成型式评价。新产品在试验过程允许一次调修（最长不得超过90天），调修时间由企业合理确定，所需时间不在本时限控制内。

计量器具型式批准更改申请

省质量技术监督局：

我单位 (请填写受理申请书编号) 号，原申请内容为：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 执行的产品标准 | 依据的检定规程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

因（请填写更改原因）有误，现申请更改为：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 执行的产品标准 | 依据的检定规程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

申请单位（盖章）：

年    月    日